Analisis Numerik Sambungan Balok Kolom pada Beton Pracetak

*Hakas Prayuda1, Taufiq Ilham Maulana1, Bagus Soebandono1

1Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 55183

*)hakasprayuda@umy.ac.id

Abstract

Precast concrete is commonly used in any infrastructures. In building, it can be applied for beam and column separately, but the joints between those elements in this type of structure might be vulnerable due to the strength compared to the element itselft. In this study, some parameters namely ductility, stiffness, and energy dissipation of beam-column connection in precast concrete will be examined using finite element method. Six samples in this experiment are made considering some variations such as connection type in interior and exterios condition, round-shaped and rectanguler-shaped of column, and T-shaped and rectanguler-shaped of beam. Static loads were given in the middle of the beam and column so that the crack pattern can be obtained. From this experiment, it will be known the best and suitable joints by observing those three parmeters.

Keywords: Numerical Analysis, Beam-Column, Connection, Precast Concrete, Abaqus Cae

Abstrak

Beton pracetak merupakan salah satu inovasi yang sudah banyak digunakan dalam membangun infstruktur. Kelemahan dari penggunaan beton pracetak adalah terdapat kelemahan di antara sambungan setiap komponen nya. Pada penelitian ini akan menganalisis nilai daktilitas, kekakuan dan disipasi energi dengan variasi sambungan balok kolom bangunan gedung menggunakan metode numerik. Benja uji dalam penelitian ini sebanyak 6 sampel yang di analisis berupa tipe sambungan interior dan eksterior dengan kombinasi kolom persegi dan kolom lingkaran sedangkan balok yang digunakan adalah balok persegi dan balok T.  Beban statik di letakkan pada tengah balak dan tengah kolom hingga memperoleh pola retak nya. Melalui penelitian ini ingin menghasilkan jenis sambungan yang memiliki nilai daktilitas, kekakuan dan disipasi energi yang baik.

Kata Kunci: Analisis Numerik, Balok-Kolom, Sambungan. Beton Pracetak. Abaqus Cae.

# Pendahuluan

Pada saat ini kemajuan di bidang teknologi sangat pesat. Begitu pula di bidang konstruksi juga berkembang mengikuti kemajuan teknologi tersebut demi memenuhi kebutuhan manusia. Seiring berkembangnya teknologi konstruksi setiap saat manusia dituntut untuk mengerjakan suatu bangunan dengan cepat dan praktis. Salah satunya adalah pembangunan gedung tingkat tinggi yang membutuhkan konstruksi yang kuat dan bisa dikerjakan dengan waktu cepat.

Bangunan-bangunan gedung dibangun semakin tinggi hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lahan yang terbatas. Bangunan tingkat tinggi memiliki bagian-bagian yaitu struktur bawah yang terdiri dari pondasi dan sloof, struktur atas yang terdiri dari balok, kolom, plat lantai, dan dinding, dan atap yang terdiri dari balok ring, kuda-kuda, dan genteng. Bagian-bagian tersebut saling mendukung satu sama lain.

Beton precast menjadi sangat biasa digunakan di berbagai negara, hal ini dikarenakan seluruh komponen precast diproduksi dengan kontrol yang baik yang kemudian di bawa ke lapangan (Alrubaidi et al, 2016) dan (Girgin et al, 2017). Beton precast dapat dibuat dengan bekisting yang berulang dan dapat membuat pekerjaan struktur lebih cepat selesai. Beton pracetak juga memiliki kelemahan yang terdapat pada sambungannya, beton jenis ini mengharuskan sistem sambungan yang khusus agar dapat diaplikasikan di lapangan.

Pada bangunan gedung, sistem pracetak dapat diaplikasikan untuk balok, kolom dan pelat. Sambungan pada balok dan kolom sangat menarik untuk diteliti karena bagian tersebut sangat berbahaya bila tidak di desain dengan baik. Penelitian sebelumnya mengenai sambungan balok kolom antara lain tentang Seismic performance  telah dilakukan oleh (Girgin et al, 2017), (Adnan et al, 2015) dan (Sagbas et al, 2011). Penelitian dengan tema modifikasi jenis sambungan balok kolom dilakukan oleh (Tang et al, 2016) dan (Tran et al, 2018). Sedangkan Analisis Numerik menggunakan simulasi Non Linier Modelling pernah dilakukan oleh (Baji et al, 2015), (Supaviriyakit dan Pimanmas, 2007) serta dilakukan oleh (Omidi dan Behnamfar, 2015).

Selain itu, penenelitian mengenai balok-kolom juga banyak dilakukan dilaboratorium untuk menunjang teori dan analisis numerik yang di peroleh. Beberapa penelitian mengenai sambungan balok kolom dengan beton tambahan serat polimer dilakukan oleh (Antonopoulos dan Triantafillou, 2003) dan (Lee et al, 2010). Peneltian mengenai analisis perbaikan komponen balok kolom dilakukan oleh (Mahini dan Ronagh, 2010) dan (Singh, 2014). Analisis kekakuan dan kuat geser sambungan dilaboratorium  dilakukan oleh (Kim et al, 2009), (Granata dan Parvin, 2001) dan (Trung et al, 2010).

Pada penelitian ini akan membahas tentang sambungan balok kolom sebanyak enam sampel yang diberikan beban statik. Perbedaan masing-masing sampel adalah jenis kolom yang terdiri dari kolom persegi dan kolom lingkaran, jenis beban dimana yang terkena beban di posisi balok dan posisi kolom serta posisi balok kolom di bagian ekterior dan interior.

Melalui penelitian ini dihasilkan hubungan beban dan lendutan yang kemudian diperoleh kekakuan dari sambungan masing-masing tipe balok kolom, hasil lain penelitian ini berupa hubungan tegangan dan regangan. Dengan menggunakan software Abaqus 6.13 diperoleh juga pola retak yang terjadi dengan diberikan beban secara bertahap sampai dengan beban maksimum.

Benda Uji dan Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan 6 sampel yang di analisis menggunakan aplikasi Abaqus 6.13 dengan rencana sampel beton bertulang yang digunakan di beri kode PRC-1 sampai PRC-6. Adapun detail spesifikasi benda uji yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1 sampai Gambar 5 dan Tabel 1.

Gambar 1 Detail benda uji PRC-1

Gambar 2 Detail benda uji PRC-2

Gambar 3 Detail benda uji PRC-3 dan PRC-4

Gambar 4 Detail benda uji PRC-5

Gambar 5 Detail benda uji PRC-6

Tabel 1 Tipe benda uji

| Nama Sampel | Tipe Balok | Tipe Kolom | Lokasi Beban | Tipe Balok-Kolom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRC-1 | Persegi | Persegi | Lateral Kolom | Eksterior |
| PRC-2 | Persegi | Lingkaran | Lateral Kolom | Eksterior |
| PRC-3 | Persegi | Persegi | Lentur Balok | Eksterior |
| PRC-4 | Balok T | Persegi | Lentur Balok | Eksterior |
| PRC-5 | Persegi | Persegi | Lateral Kolom | Interior |
| PRC-6 | Persegi | Lingkaran | Lateral Kolom | Interior |

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan software Abaqus 6.13. Penggunaan software diawali dengan memasukkan desain gambar di module part sesuai dengan spesifikasi pada Gambar 1 sampai Gambar 5. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan parameter material, beton dan baja pada menu properties. Pada material beton digunakan parameter dilattion angle sebesar 30, eccentricity sebesar 0,1, Fb0/fc0 sebesar 1.16, Sebesar 0.67, dan viscocity 0.005. Modulus elastisitas beton pada balok sebesar 24870 MPa sedangkan pada kolom sebesar 26587 MPa. Poisson rasio pada material beton sebesar 0.15. Hubungan tegangan regangan beton dan damage parameter beton pada kondisi comppressive dan tensile dapat dilihat secara lebih detail pada Tabel 2. Pada material baja digunakan modulus elastisitas sebesar 200000 MPa dan poisson rasio sebesar 0.3. Hubungan antara tegangan dan regangan baja yang diapakai pad penelitian ini dapat dilihat secara detail di Tabel 3.

Tabel 2 menjelaskan hasil pengujian beton dengan data yield stress, inelastic strain, damage parameter dan cracking strain, pengujian dilakukan dengan pengujian compressive dan tensile.

Tabel 2 Compressive and Tensile Behavior

| Compressive | Tensile |
| --- | --- |
| Yield Stress | Inelastic Strain | Damage Parameter | Cracking Strain | Yield Stress | Cracking Strain | Damaged Parameter | Cracking Strain |
| 11.47417 | 0 | 0 | 0 | 1.89742 | 0 | 0 | 0 |
| 17.67084 | 0.00039 | 0 | 0.00039 | 2.10825 | 8.00E-05 | 0 | 8.00E-05 |
| 21.01294 | 0.00061 | 0 | 0.00061 | 1.99877 | 0.00013 | 0.05 | 0.00013 |
| 26.05119 | 0.00109 | 0 | 0.00109 | 1.94403 | 0.00015 | 0.08 | 0.00015 |
| 28.47684 | 0.00159 | 0 | 0.00159 | 1.82213 | 0.0002 | 0.14 | 0.0002 |
| 28.68542 | 0.00179 | 0 | 0.00179 | 1.34192 | 0.00039 | 0.36 | 0.00039 |
| 28.22981 | 0.00209 | 0,02 | 0.00209 | 1.01349 | 0.00052 | 0.52 | 0.00052 |
| 25.53734 | 0.00259 | 0,11 | 0.00259 | 0.79454 | 0.00061 | 0.62 | 0.00061 |
| 14.34271 | 0.00354 | 0,5 | 0.00354 | 0 | 0.00093 | 0.99 | 0.00093 |
| 6.05362 | 0.00459 | 0,79 | 0.00459 |  |  |  |  |
| 3.49047 | 0.00559 | 0,88 | 0.00559 |  |  |  |  |
| 0.93815 | 0.00959 | 0,97 | 0.00959 |  |  |  |  |

Data-data ini digunakan untuk mengetahui karakteristik material yang digunakan sehingga diperoleh data tegangan, regangan, beban maksimal dan lendutan. Beban maksimal yang diberikan dalam penelitian ini bervariasi sesuai dengan kapasitas masing-masing beban secara bertahap hingga benda uji di anggap mengalami kegagalan pada sambungan.

Beban yang dimasukkan tergantung dari jenis kolomnya. Hal ini dilakukan untuk menyamakan sesuai kondisi di lapangan. Tumpuan yang diigunakan diberikan tumpuan jepit (Fixed) di ujung balok. Interaksi yang digunakan antara tulangan dan beton menggunakan embedded function. Sedangkan interaksi antara balok dan  kolom digunakan surface to surface. Step yang digunakan bersifat general static dengan perilaku nonliniear.

Tabel 3  Stress dan Strain result pada beton

| Stress (MPa) | Strain |
| --- | --- |
| 420 | 0 |
| 420 | 0.018 |
| 500 | 0.028 |
| 500 | 0.198 |

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Beban dam Lendutan

Dari hasil analisis diperoleh nilai beban maksimal dan nilai lendutan nya yang dapat dilihat pada Tabel 4. Benda uji PRC-1 retak pertama kali pada saat beban 3.11 kN dengan nilai simpangan lateral sebesar 0.62 mm, lalu mengalami leleh pada tulangan di sambungan pada saat beban 7.53 kN dengan simpangan lateral 4.23 mm dan benda uji ini mengalami rusak pada sambungan pada saat beban lateral sebesar 15.5 kN dengan nilai eformasi sebesar 33.86 mm. Dibandingkan dengan benda uji PRC-2 dimana proses pembebanan yang sama dengan benda uji PRC-1, benda uji ini mengalami retak pada saat beban 1.50 kN dengan defleksi sebesar 1.54 mm sedangkan beban maksimal yang bisa diterima jenis kolom ini sama dengan PRC-1 dengan selisih lendutan yang tidak jauh berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kolom tidak terlalu mempengaruhi kerusakan pada sambungan, hal ini dibuktikan dari kedua benda uji tersebut, menghasilkan data beban dan defleksi lateral yang tidak jauh berbeda.

Sedangkan benda uji PRC-3 yang dimana pembebanan terjadi di balok mengalami retak pertama kali pada saat beban mencapai 19.32 kN dan lendutan sebesar 19.83 mm sedangkan sambungan pada benda uji ini mengalami kerusakan pada saat beban seebsar 40 kN dengan lendutan sebesar 175.44 mm. Untuk benda uji lainnya dapat juga dilihat hasil nya pada Tabel 4 berikut ini.

Gambar 6 menjelaskan nilai kekakuan sambungan pada masing masing benda uji dengan jenis pembebanan dan jenis konstruksi yang berbeda, disimpulkan bahwa kekakuan tertinggi diperoleh jenis balok-kolom sampel PRC-6 dan kekakuan terkecil pada jenis PRC-3.

Tabel 4 Beban dan lendutan pada setiap sampel

| Benda Uji | Crack | Yield | Ultimit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beban (kN) | Lendutan (mm) | Beban (kN) | Lendutan (mm) | Beban (kN) | Lendutan (mm) |
| PRC-1 | 3.11 | 0.62 | 7.53 | 4.23 | 15.5 | 33.86 |
| PRC-2 | 1.50 | 1.54 | 8.10 | 11.95 | 15.5 | 31.43 |
| PRC-3 | 19.32 | 19.83 | 29.29 | 63.66 | 40 | 175.441 |
| PRC-4 | 44.89 | 26.72 | 84.44 | 83.23 | 100 | 156.771 |
| PRC-5 |  |  |  |  | 300 | 299.24 |
| PRC-6 |  |  |  |  | 450 | 160.76 |

Gambar 6 Hasil kekakuan setiap Sambungan

Hubungan Tegangan dan Regangan

Hasil dari penelitian mempelihatkan nilai tegangan dan regangan maksimal  yang didapat pada benda uji PRC-1 sebesar 13.91 MPa  dan regangan yang terjadi yaitu 0.01799  sedangan untuk benda uji PRC-2 didapat tegangan maksimal 2.88 MPa dan regangan 0.00227. Dari kedua benda uji bisa dikatakan nilai tegangan dan regangan yang didapat benda uji satu lebih besar karena keduanya memiliki perbedaan pada dimensi, variasi kolom, beban, dan meshing. Pada benda uji PRC-4 didapatkan hasil tegangan ultimite yang lebih tinggi dibanding benda uji PRC-3 yaitu sebesar 30.78 MPa dengan nilai regangan sebesar 0.01863595. Hasil tegangan maksimum sebesar 30.78 MPa dengan nilai regangan sebesar 0.01863595.

Karena pada benda uji yang memilki kemampuan menahan beban ultimite yang tinggi terletak pada benda uji PRC-6 maka akan dijelaskan lebih detail hubungan tegangan dan regangan. Gambar 7 sampai dengan Gambar 8 memperlihatkan sebaran tegangan dan regangan yang terjadi pada model PRC-5 dan PRC-6 akibat beban yang diberikan. Perbandingan hubungan tegangan dan regangan yang terjadi pada seluruh model. Hubungan tegangan dan regangan pada kedua model memiliki pola yang sama. Sesuai prinsip tegangan dan regangan, yaitu semakin besar tegangan yang diberikan maka semakin besar pula regangan yang terjadi.

Gambar 7 Tegangan yang terjadi pada benda uji PRC-5

Gambar 8 Tegangan yang terjadi pada benda uji PRC-6

Distribusi tegangan terjadi pada saat kondisi ultimite dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8. Pada Gambar 7 untuk benda uji PRC-5 dapat dilihat bahwa distribusi tegangan hanya terpusat dari sambungan balok-kolom meuju ke arah balok sedangkan pada Gambar 8 distribusi tegangan terjadi pada pusat sambungan balok-kolom menuju ke arah balok dan kolomnya. Pada benda uji PRC-6 mengalami tegangan maskimal ppad pusat sambungan ke kolom sedangkan pada benda uji PRC-5 mengalami tegangan maksimal di sekitar sambungan mengarah ke balok.

Pola Retak

Pada Gambar 9 dapat dilihat pola retak pada setiap benda ujinya. Pola retak ada benda uji PRC-1 dan PRC-2 sama-sama terjadi retakan pada pusat sambungan. Namun, Pada benda uji PRC-3 dan benda uji PRC-4 tidak hanya terjadi pada sambungan namun terjadi retakan pada balok. PRC-4 yang paling parah pada balok. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya distribusi warna merah yang terletak pada balok dapat dilihat pada Gambar 9 (d). Pada benda uji PRC-5 dan PRC-6 sama-sama terjadi retakan tidak hanya di kolom namun juga terjadi retakan pada kolom juga. Tapi, pada benda uji PRC-5 retakan pada kolom lebih banyak dibandingkan pada benda uji PRC-6. Hal ini berarti penggunaan  kolom lingkaran dapat mengurangi risiko terjadinya retakan pada kolom.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Gambar 9 Pola retak pada setiap sampel (a) PRC-1; (b) PRC-2; (c) PRC-3; (d) PRC-4; (e) PRC-5; (f) PRC-6

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Abaqus 6.13, dari seluruh benda uji dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari hubungan beban dak lendutan diperoleh nilai kekakuan dimana PRC-6 memiliki nilai kekakuan terbesar yaitu sebesar 2.79 kN/m sedangkan kekakuan terkecil terdapat pada benda uji PRC-3 dengan nilai 0.28 kN/m.

- Hubungan tegangan dengan regangan juga dihasilkan dengan nilai yang berbeda-beda untuk setiap benda uji nya dimana PRC-6 merupana benda uji yang memiliki nilai tegangan terbesar.

- Pola retak secara keseluruhan terjadi pada sambungan balok kolom dimana pertama kali terjadi kerusakan pada bagian tersebut baik pada pembebanan di kolom secara lateral maupun pada balok secara aksial.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Angga Adhitya Firmansyah, Qurratu Ayanin Wahyu Romadhani, Eka Riyadini Weningtyas dan Robi’al Rollyas Syandy yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Serta seluruh staff department of civil engineering, Faculty of Engineering, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Adnan, M.A., Tahir, M.M., Sam, A.R.B.M., Razak, S.M.B.S.A., (2015), Seismic Performance of Ductility Classes Medium RC Beam-Column Connections with Continuous Rectangular Spiral Transverse Reinforcements, Latin American Journal of Solids and Structures, 12, 787-807.

Alrubaidi, M.A., Elsanadedy, H.M., (2016), Progressive Collapse Potential of Existing Precast RC Beam-Column Connections-Experimental Study, The Fifth International Conference on Advances in Civil and Structural Engineering,1-6.

Antonopoulos, C.P., Triantafillou, R.C., (2003), Experimental Invertigation of Fiber Reinforce Polymers Strengthened Reinforced Concrete Beam Column Joints, Journal of Composites for Construction, 7, 39-49.

Baji, A., Eslami, Ronagh,H.R., (2015), Development of a Nonlinear FE Modelling Approach for FRP-Strengthened RC Beam-Column Connections, Structures, 3, 272-281.

Girgin, S.C., Misir, I.S., Kahraman, S., (2017), Seismic Performance Factors for Precast Buildings with Hybrid Beam-Coumn Connections, Procedia Engineering, 199, 3540-3545.

Granata, P,J., Parvin, A., (2001),  An Experimental Study on Kevlar Strengthening of Beam-Column Connections, Composite Structures, 53, 163-171.

Kim, J.,  LaFave, J. M., Song, J., (2009), Joint Shear Behaviour of Reinforced Concrete Beam-Column Connections, Magazine of Concrete Research, 61, 119-132.

Lee, W.T., Chiou, Y.J., Shih, M.H., (2010), Reinforced Concrete Beam-Column Joint Strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer, Composite Structures, 92, 46-60.

Mahini, S.S., Ronagh, H,R., (2010), Strength and Ductility of FRP Web-Bonded RC Beams for The Assesment of Retrofitted Beam-column Joints, Composites Structures, 92, 1325-1332.

Omidi, M., Behnamfar, F., (2015),  A Numerical Model for Simulation of Reinforce Concrete Beam-Column Connections, Engineering Structures, 88, 51-73.

Sagbas, G., Vecchio, F, J., Christopoulos, C., (2011),  Computational Modeling of the Seismic Performance of Beam-Column Subassemblies, Journal of Earthquake Engineering, 15, 640-663.

Singh, V., Bansal, P.P., Kumar, M., Kaushik, S. K., (2014), Experimental Studies on Strength and Ductility of CFRP Jacketed Reinforced Concrete Beam-Column Joints, Construction and Building Materials, 55, 194-201.

Supaviriyakit, T., Pimanmas, A., (2007), Nonlinear Finite Element Analysis of Non-Seismically Detailed Interios RC Beam-Column Connection Under Reversed Cyclic Load, Asean Journal on Science and Technology for Develompent, 24, 369-386.

Tang, X. L., Cai, J., Chen, Q, J., Liu, X., He, A., (2016) Seismic Behaviour of Through-Beam Connection Between Square CFST Columns and RC Beams, Journal of Constructional Steel Research, 122, 151-166.

Tran, M. T., Bui, Q.B., Sentosa, B., Nguyen, N.T, T.H., Duong, T.H., Ple, O.,(2018), Sustainable RC Beam-Column Connections with Headed Bars: A Formula for Shear Strength Evaluatuin, Sustainability, 10, 1-14.

Trung, K,L., Lee, K., Lee, J., Lee, D. H., Woo, S., (2010), Experimental Study of RC Beam-Column Joints Strengthened using CFRP Composites, Composites: Part B, 41, 76-85.