Perbaikan yang dilakukan di DMA Terpillih

| No | Nama Service DMA | Jenis Perbaikan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elit Kota Mataram | - Sambungan Rangkaian SR: - Male thread adaptor ½ inch: 1 pcs - Bend long MF GI ½ inch: 1 pcs - Seal tape: 1 pcs - Perbaikan Pemasangan Stopkrant 2 Inch: - Straight coupler 2 inch: 1 pcs - Street box: 1 pcs - Seal tape: 2 pcs |
| 2 | Graha Permata Kota | - Perbaikan Valve resilience 3 inch 1 pcs - Valve resilience 3 inch: 1 pcs - Gobult joint 3 inch: 2 pcs - Pipa pvc 3 inch: 1 meter - Perbaikan Bocor Pipa HDPE 1 Inch Blok EJ-02: - Straight coupler ½ inch: 1 pcs - Pipa HDPE ½ inch: 1 meter - Seal tape: 1 pcs - Perbaikan Bocor Pipa HDPE 2 Inch Blok CI-02: - Pipa PVC 1,5 inch: 1 meter - Pipa PVC 1 inch: 1 meter - Giboult joint 2 inch: 2 pcs - Reducer PVC 2 x 1,5 inch: 2 pcs - Tee PVC 1,5 x 1 inch: 1 pcs - Straight coupler 1 inch: 1 pcs - Seal tape: 3 pcs - Lem pipa PVC - Rabat beton (lean concrete) - Perbaikan Bocor Pipa GI 0,5 Inch Blok BF-01: - Male thread adaptor ½ inch: 1 pcs - Elbow GI ½ inch: 1 pcs - Pipa HDPE ½ inch: 3 meter - Seal tape: 1 pcs - Perbaikan Bocor Pipa HDPE 2 Inch Blok BM-11: - Clamp sadle 2 inch: 1 pcs - Seal tape: 2 pcs - Rabat beton (lean concrete) - Reposisi Pipa HDPE 1 Inch Terjepit Akar Pohon Blok AM-07: a. Pipa HDPE ½ inch: 3 meter b. Pipa PVC 1 inch: 5 meter c. Pipa PVC ½ inch: 1 meter d. Elbow PVC 1 inch: 4 pcs e. Tee 1 x ½ PVC: 2 pcs f. Male thread adaptor ½ inch: 2 pcs |
| No | Nama Service DMA | Jenis Perbaikan |
| 2 | Graha Permata Kota | - Male thread adaptor ½ inch: 2 pcs - Equal elbow HDPE ½ inch: 2 pcs - Lem pipa PVC - Pergantian Stopkrant 0,5 Inch Blok AM-10: - Stopkrant drat UK ½ inch kuningan: 1 pcs - Seal tape: 1 pcs - Pergantian Pipa Service GI Keropos Blok DB-02: - Pipa HDPE ½ inch: 1 meter - Equal elbow HDPE ½ inch: 1 pcs - Straight coupler ½ inch: 1 pcs - Rabat batu sikat - Pergantian Stopkrant 0,5 Inch Blok AG-08: - Stopkrant drat UK ½ inch kuningan - Seal tape: 1 pcs |

Rencana Anggaran Biaya

| No | Uraian | Satuan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Perbaikan Kebocoran |  |  |  |  |
| 1 | Elbow Bend Long MF 90° GI ½ Inch | pcs | 1 | 24.400 | Rp 24.400 |
| 2 | Clamp Sadle 2 Inch | pcs | 1 | 130.000 | Rp 130.000 |
| 3 | Elbow GI 90° ½ Inch | pcs | 1 | 12.000 | Rp 12.000 |
| 4 | Elbow PVC 90° 1 Inch | pcs | 4 | 21.000 | Rp 84.000 |
| 5 | Equal Elbow HDPE ½ Inch | pcs | 3 | 55.100 | Rp 165.300 |
| 6 | Giboult Joint 2 Inch | pcs | 2 | 559.000 | Rp 1.118.000 |
| 7 | Giboult Joint 3 Inch | pcs | 2 | 763.000 | Rp 1.526.000 |
| 8 | Lem Pipa PVC (Kaleng) | pcs | 1 | 120.000 | Rp 120.000 |
| 9 | Male Thread Adaptor ½ Inch | pcs | 4 | 28.400 | Rp 113.600 |
| 10 | Manometer ½ Inch | pcs | 2 | 258.000 | Rp 516.000 |
| 11 | Pipa HDPE ½ Inch | meter | 8 | 12.000 | Rp 96.000 |
| 12 | Pipa PVC 1 Inch | meter | 6 | 21.000 | Rp 126.000 |
| 13 | Pipa PVC 1.5 Inch | meter | 1 | 48.000 | Rp 48.000 |
| 14 | Pipa PVC 3 Inch | meter | 1 | 151.000 | Rp 151.000 |
| 15 | Rabat Batu Sikat | m2 | 1 | 175.000 | Rp 175.000 |
| 16 | Rabat Beton (Lean Concrete) | m2 | 2 | 150.000 | Rp 300.000 |
| 17 | Reducer Sock PVC 2 X 1.5 Inch | pcs | 2 | 161.500 | Rp 323.000 |
| 18 | Seal Tape | rol | 12 | 7.000 | Rp 84.000 |
| 19 | Stopkrant Drat UK ½ Inch Kuningan | pcs | 2 | 120.000 | Rp 240.000 |
| 20 | Straight Coupler ½ Inch | pcs | 2 | 55.600 | Rp 111.200 |
| 21 | Straight Coupler 1 Inch | pcs | 1 | 82.000 | Rp 82.000 |
| 22 | Straight Coupler 2 Inch | pcs | 1 | 265.700 | Rp 265.700 |
| 23 | Street Box | pcs | 1 | 340.000 | Rp 340.000 |
| 24 | Reducer Tee All Socket PVC 1 X ½ | pcs | 2 | 18.500 | Rp 37.000 |
| No | Uraian | Satuan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Biaya (Rp) |
| 25 | Reducer Tee All Scoket PVC 1.5 X 1 Inch | pcs | 1 | 45.700 | Rp 45.700 |
| 26 | Valve Resilience 3 Inch | pcs | 1 | 3.846.900 | Rp 3.846.900 |
| 27 | Biaya Lembur Pegawai Tetap | oj | 90 | 15.000 | Rp 1.350.000 |
| 28 | Biaya Lembur Pegawai Tidak Tetap | oj | 90 | 10.500 | Rp 945.000 |
| II | Optimalisasi DMA |  |  |  |  |
| 1 | Water Meter ½ Inch | pcs | 3 | 499.000 | Rp 1.497.000 |
| 2 | Pergantian Meter Pelanggan | pcs | 3 | 36.500 | Rp 109.500 |
| 3 | Peninggian Meter Tertimbun | pcs | 1 | 91.000 | Rp 91.000 |
| 4 | Penindakan Pencurian Air | SR | 4 | 100.000 | Rp 400.000 |
| 5 | Bahan Bakar Surveyor | liter | 21 | 12.000 | Rp 252.000 |
| Total Keseluruhan |  |  |  |  | Rp 14.725.300 |

Dokumentasi Penelitian

| Manometer DMA Elit Kota Mataram |  | Meter Induk DMA Elit Kota Mataram |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor DMA Elit Kota Mataram |  | Penutupan Valve DMA Graha Permata Kota |  |
| Penutupan Valve DMA Graha Permata Kota |  | Manometer DMA Graha Permata Kota |  |
| Perbaikan Kebocoran – Pergantian Stopkrant |  |  |
| Perbaikan Kebocoran – Reposisi Pipa |  |  |
| Perbaikan Kebocoran – Pergantian Stopkrant |  |  |
| Perbaikan Kebocoran – Rehab Pipa SR |  |  |
| Perbaikan Kebocoran – Pergantian Clamp Sadle |  |  |
| Perbaikan Kebocoran – Rehab Jaringan Pipa |  |  |
| Perbaikan Kebocoran – Bocor Pipa HDPE |  |  |
| Perbaikan Kebocoran – Pergantian Stopkrant |  |  |
| Perbaikan Kebocoran – Bocor Pipa HDPE |  |  |
| Pencurian Air Elit Kota | Pencurian Air GPK |  |
| Pencurian Air GPK 2 | Penindakan Pencurian Air |  |