Pengujian Kontrol

- Delay Kontrol

Pengujian menggunakan 3 koneksi yaitu wifi, paket data 1, dan paket data 2. Masing-masing koneksi tersebut dilakukan pengujian sebanyak 3 kali pada setiap kondisi. Hasil dari pengujian adalah sebagai berikut :

- Hasil pengujian switch 1

Gambar 1. Hasil pengujian switch 1

Tabel1. Hasil pengujian kontrol Switch 1

| Switch 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondisi On |  |  |  |
| Delay Waktu (Detik) | Wifi | Paket Data 1 | Paket Data 2 |
|  | 12,67 | 17,01 | 19,13 |
|  | 9,89 | 10,38 | 12,87 |
|  | 9,56 | 9,81 | 11,58 |
| Kondisi Off |  |  |  |
| Delay Waktu (Detik) | Wifi | Paket Data 1 | Paket Data 2 |
|  | 10,89 | 15,02 | 17,21 |
|  | 8,11 | 08,18 | 11,67 |
|  | 9,48 | 10,07 | 11,12 |

Pengujian kontrol yang pertama adalah pengujian switch 1 dengan cara mengaktifkan dan menonaktifkan switch 1 yang ada pada aplikasi dan switch lain dalam kondisi non aktif. Hasil yang didapatkan relay 1 sebagai aktuator lampu dapat bekerja sesuai perintah pada aplikasi. Menggunakan 3 jenis koneksi, koneksi wifi memiliki delay waktu paling paling cepat dibanding koneksi paket data 1 dan paket data 2 baik ketika kondisi mengaktifkan ataupun menonaktifkan.

- Hasil pengujian switch 2

Gambar 2. Hasil pengujian switch 2

Tabel 2. Hasil pengujian kontrol Switch 2

| Switch 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondisi On |  |  |  |
| Delay Waktu (Detik) | Wifi | Paket Data 1 | Paket Data 2 |
|  | 12,27 | 15,05 | 16,77 |
|  | 9,28 | 09,46 | 11,68 |
|  | 7,18 | 9,17 | 10,33 |
| Kondisi Off |  |  |  |
| Delay Waktu (Detik) | Wifi | Paket Data 1 | Paket Data 2 |
|  | 11,86 | 15,14 | 15,73 |
|  | 8,35 | 08,24 | 10,09 |
|  | 7,88 | 8,04 | 10,16 |

Pengujian kontrol yang pertama adalah pengujian switch 2 dengan cara mengaktifkan dan menonaktifkan switch 2 yang ada pada aplikasi dan switch lain dalam kondisi non aktif. Hasil yang didapatkan relay 2 sebagai aktuator lampu dapat bekerja sesuai perintah pada aplikasi. Menggunakan 3 jenis koneksi, koneksi wifi memiliki delay waktu paling paling cepat dibanding koneksi paket data 1 dan paket data 2 baik ketika kondisi mengaktifkan ataupun menonaktifkan.

- Hasil pengujian switch 1 & 2 secara bersamaan

Gambar 3. Hasil pengujian switch 1 & 2

Tabel 3. Hasil pengujian kontrol Switch 1 & 2

| Switch 1 & 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondisi On |  |  |  |
| Delay Waktu (Detik) | Wifi | Paket Data 1 | Paket Data 2 |
|  | 14,12 | 15,03 | 17,31 |
|  | 10,93 | 11,79 | 12,52 |
|  | 10,77 | 11,46 | 11,39 |
| Kondisi Off |  |  |  |
| Delay Waktu (Detik) | Wifi | Paket Data 1 | Paket Data 2 |
|  | 13,36 | 14,04 | 15,74 |
|  | 10,79 | 11,50 | 11,91 |
|  | 10,55 | 11,29 | 11,46 |

Pengujian kontrol yang pertama adalah pengujian switch 1 dan switch 2 dengan cara mengaktifkan dan menonaktifkan switch 1 dan switch 2 yang ada pada aplikasi secara bersamaan dan switch lain dalam kondisi non aktif. Hasil yang didapatkan relay 1 dan relay 2 sebagai aktuator lampu dapat bekerja sesuai perintah pada aplikasi. Menggunakan 3 jenis koneksi, koneksi wifi memiliki delay waktu paling paling cepat dibanding koneksi paket data 1 dan paket data 2 baik ketika kondisi mengaktifkan ataupun menonaktifkan.

- Hasil pengujian switch 3

Gambar 4. Hasil pengujian switch 3

Tabel 4. Hasil pengujian kontrol Switch 3

| Switch 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsisi On |  |  |  |
| Delay Waktu (Detik) | Wifi | Paket Data 1 | Paket Data 2 |
|  | 9,32 | 10,10 | 12,48 |
|  | 9,26 | 8,71 | 10,67 |
|  | 9,59 | 9,77 | 10,31 |
| Kondisi Off |  |  |  |
| Delay Waktu (Detik) | Wifi | Paket Data 1 | Paket Data 2 |
|  | 9,15 | 09,35 | 10,52 |
|  | 6,87 | 6,45 | 9,19 |
|  | 6,38 | 7,32 | 9,42 |

Pengujian kontrol yang pertama adalah pengujian switch 3 dengan cara mengaktifkan dan menonaktifkan switch 3 yang ada pada aplikasi dan switch lain dalam kondisi non aktif. Hasil yang didapatkan relay 1 dan relay 2 sebagai aktuator lampu dapat bekerja sesuai perintah pada aplikasi. Menggunakan 3 jenis koneksi, koneksi wifi memiliki delay waktu paling paling cepat dibanding koneksi paket data 1 dan paket data 2 baik ketika kondisi mengaktifkan ataupun menonaktifkan.

- Akurasi Kontrol

Berdasarkan hasil pengujian dari 10 kali sampel pengambilan data secara acak didapatkan tingkat keberhasilan mencapai 100% . Dengan tingkat akurasi tersebut maka bisa disimpulkan bahwa masing-masing switch pada aplikasi bekerja dengan baik sehingga tidak terjadi error. Hasil pengujian diperoleh data berupa tabel 5 berikut :

Tabel 5. Akurasi sistem kontrol

| No | Kondisi Switch |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Switch 1 |  | Switch 2 |  | Switch 1 & 2 |  | Switch 3 |  |
|  | App | Out | App | Out | App | Out | App | Out |
| 1 | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| 2 | On | On | On | On | Off | Off | Off | Off |
| 3 | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off |
| 4 | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | Off |
| 5 | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On |
| 6 | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| 7 | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | Off |
| 8 | On | On | On | On | Off | Off | Off | Off |
| 9 | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On |
| 10 | On | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off |